ПРОЕКТ

Приложение №1 к Договору купли-продажи от «       » _____________ 20__ года

Перечень имущества, входящего в состав лота №1

| № п/п | Наименование | Стоимость имущества, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок с кадастровым номером № 50:55:0000000:80825, площадью 49 631+/-78 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская |  |
| 2 | Земельный участок с кадастровым номером № 50:55:0030901:2555, площадью 21 101+/-51 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, 43, уч. 3 |  |
| 3 | Земельный участок с кадастровым номером № 50:55:0030901:2556, площадью 9 464+/-34 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, 43, уч. 24 |  |
| 4 | Земельный участок с кадастровым номером № 50:55:0030901:6, площадью 907 кв.м., почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 5 | Доля в праве 22/1000 на земельный участок с кадастровым номером № 50:55:0030901:60, площадью 21 692 кв.м., почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 6 | Земельный участок с кадастровым номером № 50:55:0030901:63, площадью 825 кв.м., почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 7 | Право аренды земельного участка с кадастровым номером № 50:55:0030901:66 площадью 24 835 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 8 | Земельный участок с кадастровым номером № 50:55:0030901:2640, площадью 1 591+/-14 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская |  |
| 9 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0000000:70769, площадью 1 583 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 10 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0000000:71499, площадью 166 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 11 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0000000:71106, площадью 166,6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, пом. 4 |  |
| 12 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0000000:79649, площадью 291,3 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 13 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0000000:71213, площадью 210,4 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (помещение разрушено полностью). |  |
| 14 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2571, площадью 13 181,5 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (помещение разрушено частично, примерная площадь уцелевшей части 1144,2 кв.м.) |  |
| 15 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0000000:71214, площадью 137 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (здание, в котором находится помещение разрушено). |  |
| 16 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2671, площадью 5667,3 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (здание, в котором находится помещение разрушено). |  |
| 17 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0000000:71222, площадью 5580,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (здание, в котором находится помещение частично разрушено, степень сохранности конструктивных элементов 52,1%). |  |
| 18 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2596, площадью 74,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (здание, в котором находится помещение частично разрушено, степень сохранности конструктивных элементов 52,1%). |  |
| 19 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:1224, площадью 66,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, пом. 1 (часть здания, в котором располагалось помещение разрушено полностью). |  |
| 20 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:1486, площадью 262,6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, пом. 1 (здание, в котором находится помещение частично разрушено, степень сохранности конструктивных элементов 21,7%). |  |
| 21 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2595, площадью 16 883,2 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (здание, в котором находится помещение частично разрушено, степень сохранности конструктивных элементов 21,7%). |  |
| 22 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2611, площадью 272,2кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (здание частично разрушено, степень сохранности конструктивных элементов 5,6%). |  |
| 23 | Помещение нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2573, площадью 288,6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, пом. 2 |  |
| 24 | Помещение нежилое, с кадастровым номером № 50:55:0030901:2591, площадью 434 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 25 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0000000:73399, площадью 53,5 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 26 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:171, площадью 57,9 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 27 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:189, площадью 3060,2 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 28 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:205, площадью 73 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 29 | Сооружение транспорта с кадастровым номером № 50:55:0030901:2566, протяженность 460 м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 30 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2602, площадью 44,2кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 31 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2603, площадью 197,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 32 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2607, площадью 596, 8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 33 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2619, площадью 156,9 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 34 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:271, площадью 364,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (здание частично разрушено, степень сохранности конструктивных элементов 12%). |  |
| 35 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:277, площадью 171,9 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 36 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:333, площадью 612,8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (здание частично разрушено, степень сохранности конструктивных элементов 13,5%). |  |
| 37 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2614, площадью 308,4 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 (здание частично разрушено, степень сохранности конструктивных элементов 18,5%). |  |
| 38 | Здание нежилое с кадастровым номером № 50:55:0030901:2615, площадью 639,8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 39 | Сооружение транспорта с кадастровым номером № 50:55:0030901:2599, протяженностью 810 м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 40 | Земельный участок с кадастровым номером № 50:55:0030901:2553, площадью 16 317+/-45 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, уч. 14 |  |
| 41 | Доля в праве 8920/10000 на земельный участок с кадастровым номером № 50:55:0030901:2554, площадью 45 925+/-75 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, уч. 23 |  |
| 42 | Нежилое помещение, с кадастровым номером № 50:55:0030901:2593, площадью 8 483,3 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 |  |
| 43 | Сеть водопровода |  |
| 44 | Сеть ливневой канализации |  |
| 45 | Сеть фекальной канализации |  |
| 46 | Теплотрасса* |  |
| Итого: |  |  |

*В рамках дела А41-108811/2017 рассматривается заявление об исключении указанного имущества из конкурсной массы и признании права муниципальной собственности.

Прочее имущество, включающее электрические сети АО «ПЭМЗ»:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Стоимость имущества, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1 1х1000кВА, РУ-бкВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-1000/6 №1296 1966г | 1 |  |
|  | Масляный выключатель ВМГ-13 3 | 11 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПРБА | 8 |  |
|  | Привод масляного выключателя УПГП | 2 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПМ-10 | 1 |  |
|  | Разъединитель РВ-10/600(воздушный выключатель) | 25 |  |
|  | Трансформатор напряжения НТМК-6 | 1 |  |
|  | Трансформатор напряжения НОМ-6 | 1 |  |
|  | Предохранитель ПКН-6 | 6 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(1000А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 17 |  |
|  | Рубильник РБ-б(бООА) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3134(250А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3134(220А) | 14 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(300А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(500А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(2,5А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(1,6А) | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ-2063(100А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ-2026(1,6А) | 3 |  |
|  | Батарея конденсаторная КМ 2-0,38 | 22 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-1-Логистик КРПТ-Зх70+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-1-Логистик КГ-Зх95+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-1-ТП-11 2*СБ-Зх150, 185 м | 1 |  |
|  | ТП-1- Логистик КГЗ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-1-Кузница СБ 3x50+1x25 | 1 |  |
|  | ТП-1-Кузница КРПТ 3x35+1x16 | 1 |  |
|  | КЛ-6кВ исполнением: |  |  |
|  | ПС-182-ячЛ6 -ТП-1 СБ-10 3x95, 3500 м | 1 |  |
|  | ТП-1 Ф.2-ТП-14 фЛ СБу-10 3x120, 450 м | 1 |  |
|  | ТП-1 ф.5-Тр-р СБ-10 3x95, 20 м | 1 |  |
|  | ТП-1 фЛ2-ТП-11 тр-р №3 СБ- 3x70, 100 м | 1 |  |
|  | ТП-1 ф.7-ТП-12 тр-р №2 ААШв- 3x50, 180 м | 1 |  |
|  | ТП-1 фЛ0-ТП-4 ф.8 СБу- 3x95, 100 м | 1 |  |
|  | ТП-1 ф.6-ТП-6 ф.8 СБ- 3x150, 320 м | 1 |  |
| 2 | ТП-2 2х1000кВА, РУ-бкВ в составе: | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМЗ-1000/6 1963г |  |  |
|  | Трансформатор ТАМ-1000/6 1961г | 1 |  |
|  | Масляный выключатель ВМГ-13 3 | 11 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПЭ-11 | 2 |  |
|  | Привод масляного выключателя ППК-63 | 9 |  |
|  | Трансформатор напряжения НОМ-6 | 1 |  |
|  | Предохранитель ПКН-6 | 3 |  |
|  | Разъединитель РВ-10/600(воздушный выключатель) | 19 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(1000А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 6 |  |
|  | Рубильник РБ-2(200А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(400А) | 10 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(250А) | 9 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(630А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А3161(15А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(4А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(1,6А) | 9 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(16А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(25А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(4А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(2,5А) | 6 |  |
|  | Батарея конденсаторная КСК 1-0,4 | 4 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-2 ф.7-БСК БПВЛ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-2-Насосная ААВГ-Зх185+1x70, 440 м | 1 |  |
|  | ТП-2-Мастерская КРПТ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-2-Ликарион 2*ААВГ-4х120 | 1 |  |
|  | ТП-2-ТП-8 СБ-Зх95, 40 м | 1 |  |
|  | KЛ-6кВ исполнением: |  |  |
|  | ПС-480 яч.22-ТП-2 АСБ-Зх185, 3800 м | 1 |  |
|  | ТП-2 ф.6-ТП-4 ф.5 СБ- 3x95, 150 м | 1 |  |
|  | ТП-2 ф.1-ТП-8 ф.6 СБ- 3x95, 450 м | 1 |  |
|  | ТП-2 ф.З-ТП-10 ф.5 АСБ-3x150, 370 м | 1 |  |
|  | ТП-2 ф.2-Тр-р ААБ- 3x95, 10 м | 1 |  |
| 3 | ТП-4 2х560кВА, РУ-бкВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-560/6 №2209 1946г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМ-560/6 1938г | 1 |  |
|  | Масляный выключатель ВМГ-13 3 | 12 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПРБА | 4 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПМ-10 | 3 |  |
|  | Привод масляного выключателя УГПОМ | 1 |  |
|  | Привод масляного выключателя УГП-51 | 3 |  |
|  | Разъединитель РВ-10/600(воздушный выключатель) | 23 |  |
|  | Трансформатор напряжения НОМ-6 | 1 |  |
|  | Предохранитель ПКН-6 | 4 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(1000А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-10(1500А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-б(бООА) | 11 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 22 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(400А) | 9 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(200А) | 19 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(2,5А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2063(80А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-5 0( 10А) | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(1,6А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3116(50А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3114(60А) | 1 |  |
|  | Батарея конденсаторная КСК 1-0,4 | 4 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-4-БСК БПВЛ-4х195 | 1 |  |
|  | ТП-4-Стонкомаш ААШВ-Зх185 | 1 |  |
|  | ТП-4-Стонкомаш ААШВ-Зх185 | 1 |  |
|  | ТП-4-Стонкомаш(бывш) АВВБ-Зх 15 0+1 х50 | 1 |  |
|  | ТП-4-корп.Ю1 АПВБ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-4-корп.312 СБ-Зх 150+1x70 | 1 |  |
|  | КЛ-10кВ исполнением: |  |  |
|  | ПС-61 яч.37-ТП-4 яч.7а АСБ-10 3x240, 1600 м |  |  |
|  | ПС-61 яч.37-ТП-4 яч.6 АСБ-10 3x240, 1600 м |  |  |
|  | ТП-4 ф.7-ТП-6 ф.7 СБ-Зх95, 360 м |  |  |
|  | ТП-4 ф.Ю-ТП-14 ф.4 СБУ-Зх120, 350 м |  |  |
|  | ТП-4 ф.З-ТП-10 ф. 13 АСБ-Зх240,270 м |  |  |
|  | ТП-4 ф.2-Тр-р СБ-Зх95,15 м |  |  |
| 4 | ТП-5 1х800кВА, РУ-бкВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор TONA-800/6 | 1 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(2000А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-6 (600А) | 2 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 9 |  |
|  | Рубильник РБ-2(200А) | 10 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(600А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(400А) | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(250А) | 18 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(300А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(6,6А) | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(4А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А3161(15А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3114(60А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3124(32А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2053(63А) | 1 |  |
|  | Батарея конденсаторная КСК 1-0,4 | 8 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-5-БСК БПВЛ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-5-ТП-6 2*СБ-4х150 | 1 |  |
|  | ТП-5-Логистик КГ-Зх70+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-5-Радионет 2*АВВГ-Зх150+1х75 | 1 |  |
|  | ТП-5-Воплощение АСБ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-5-Воплощение БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-5-Логистик КРПТ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-5-Логистик КГ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-5-Воплощение 2*КРПТ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-5-Воплощение АНРГ-Зх50+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-5-Воплощение КРПТ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-5-Логистик АВВГ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-5-Логистик КРПТ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-5-Логистик КРПТ-Зх95+1х35 | 1 |  |
|  | KЛ-6кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-5-ТП-6 фЛ 1 СБ-Зх95, 700м | 1 |  |
| 5 | ТП-6 2х1000кВА, РУ-6кВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-1000/6 №4044 1977г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМ-1000/6 | 1 |  |
|  | Масляный выключатель ВМГ-13 3 | 17 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПРБА | 9 |  |
|  | Привод масляного выключателя УПГ-51 | 4 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПМ-10 | 4 |  |
|  | Разъединитель РВ-10/600(воздушный выключатель) | 36 |  |
|  | Трансформатор напряжения НТМК-6 | 1 |  |
|  | Трансформатор напряжения НОМ-6 | 1 |  |
|  | Предохранитель ПКН-6 | 6 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(1 ООО А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-10(2000А) | 2 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 41 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3134(250А) | 17 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3134(220А) | 13 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(300А) | 11 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3161 (15 А) | 12 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3114(60А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(4А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 1031(16А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(16А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(25А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(8,5А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(4,6А) | 62 |  |
|  | Батарея конденсаторная КМ 2-0,38 | 1 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-6- СП логистик ААВГ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-6- СП логистик КГ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-6- СП логистик КГ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-6- НГТ Сервис КРПТ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-6-НГТ Сервис КРПТ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-6- НГТ Сервис КРПТ-Зх50+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-6- НГТ Сервис КРПТ-Зх50+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-6- НГТ Сервис КРПТ-Зх150+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-6- НГТ Сервис ААВГ-Зх50+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-6- НГТ Сервис 2*КРПТ-Зх50+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-6- НГТ Сервис КГ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-6- СП логистик АПВБ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-6- БСК№1 БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-6-Радионет 2*АВВГ 3x150+1x25 | 1 |  |
|  | ТП-6-СП логстик 2*ВВГ 4x95 | 1 |  |
|  | ТП-6- СП логистик КГ-Зх120+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-6- СП логистик АСБ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-6- СП логистик 2*АСБ-Зх70 | 1 |  |
|  | ТП-6- СП логистик 2*ВВГ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-6- СП логистик 2*ВВГ-4x95 | 1 |  |
|  | КЛ-6кВ исполнением: |  |  |
|  | ПС-182-яч.19 -ТП-6 АСБ-10 3x185, 3800 м | 1 |  |
|  | ТП-6 ф.7-ТП-8 ф.5 СБ-10 3x150, 370 м | 1 |  |
|  | ТП-6 ф.1-ТП-10 ф.5 ААШв-3x185, 415 м | 1 |  |
|  | ТП-6 ф.19-ТП-13 ААБ- 3x95, 350 м | 1 |  |
|  | ТП-6 ф.13-ТП-15 ААБ- 3x70, 200 м | 1 |  |
|  | ТП-6 ф.Ю-ТП-18 АСБ- 3x70, 170 м | 1 |  |
|  | ТП-6 ф.4-ТП-7 СБ- 3x95,120 м | 1 |  |
|  | ТП-6 ф.9-ТП-15 ф.4 ААБ-10 3x70, 200 м | 1 |  |
|  | ТП-6ф.З-Тр-р СБ-10 3x70, 35 м | 1 |  |
| 6 | ТП-7 1х1000кВА, РУ-бкВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМЗ-1000/6 №705535 1962г | 1 |  |
|  | Разъединитель РВ-10/600(воздушный выключатель) | 1 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(1000А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-10(2000А) | 4 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 10 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(400А) | 7 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(250А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(300А) | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(220А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3161(15 А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3114(60А) | 1 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-7-Типография 2*ВВГ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-7-Типография 2*ВВГ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-7-Типография БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-7-Типография БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-7-Логистик АБК ВВГ-Зх95+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-7-ТП-6 СБ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-7-БСК БПВЛ-4х70 | 1 |  |
| 7 | ТП-8 1х560кВА,1х750кВа, 1х1000кВа, РУ-бкВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-750/6 №638922 1953г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМ-560/6 №37321 1962г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМ-1000/6 | 1 |  |
|  | Масляный выключатель ВМГ-13 3 | 8 |  |
|  | Привод масляного выключателя ППК-63 | 3 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПМ-10 | 2 |  |
|  | Привод масляного выключателя УПГП-51 | 3 |  |
|  | Разъединитель РВ-10/600(воздушный выключатель) | 17 |  |
|  | Трансформатор напряжения НОМ-6 | 1 |  |
|  | Предохранитель ПКН-6 | 3 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(1 ООО А) | 2 |  |
|  | Рубильник РБ-6(1500А) | 5 |  |
|  | Рубильник РБ-2(200А) | 9 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 17 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(400А) | 14 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(200А) | 12 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(500А) | 9 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(300А) | 5 |  |
|  | Батарея конденсаторная КЭК 1-0,4 | 12 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-7-АТС ААБ-Зх185+1x50 | 1 |  |
|  | ТП-7-Риэлти ААБ-Зх185+1x50 | 1 |  |
|  | ТП-7-АТС ААБ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-7-Технология ААБ-Зх185+1x50 | 1 |  |
|  | ТП-7-ВОХР ААБ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-7-Прислонный щит ААБ-Зх70+1 хЗ 5 | 1 |  |
|  | ТП-7-000 «Галс+» ААБ-Зх150+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-7-ПЭМЗ-Энэрг(КВ АЛИТЕТ) 2 * ВРГ-Зх70+1 хЗ 5 | 1 |  |
|  | ТП-7-К.205 Альто Градо КРПТ-Зх150+1х75 | 1 |  |
|  | ТП-7-ПЭМЗ-Энерго СБ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-7-ПЭМЗ-Насосная+Приор Ком СБ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-7-Прислонный щит СБ-Зх120+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-7- К.205 Титан керамика АПБВ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-7-К.205 Титан керамика маляр 2*АСБ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-7-К.205 Титан керамика АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-7- К.205 Кори №313 2*АСБ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-7-К.205 Альто Градо 1 эт АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-7-К.205 Альто Градо 1 эт АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-7-К.205 Альто Градо 2 эт АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | КЛ-6кВ исполнением: |  |  |
|  | ПС-480 яч.19-ТП-8 яч.4 АСБ-10 3x185, 3800 м | 1 |  |
| 8 | ТП-9 2х1000кВА, РУ-10кВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМЗ-1000/6 №28994 1989г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМЗ-1000/6 №29002 1989г | 1 |  |
|  | Выключатель нагрузки ВНРУ-10 | 2 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(2000А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-6 (600А) | 2 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 9 |  |
|  | Рубильник РБ-2(200А) | 3 |  |
|  | Выкатной автоматический выключатель Э25В (1600А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель Э10В (600А) | 8 |  |
|  | Автоматический выключатель Э10В (400А) | 8 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(600А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3161 (15А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(4А) | 7 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-9-БСК БПВЛ-4х70 | 1 |  |
|  | ТП-9-ТП-19 АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-9-ТП-20 ААВГ-3x95 | 1 |  |
|  | ТП-9-ШП №1 БПВЛ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-9-ШП №1 БПВЛ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-9-ШП №1 БПВЛ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-9-ШП №1 БПВЛ-4х95 | 1 |  |
|  | КЛ-10кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-9-ТП-19 фЛО АСБ-Зх120, 300 м | 1 |  |
| 9 | ТП-10 2х1000кВА, РУ-6кВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМЗ-1000/6 №209255 1976г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМЗ-1000/6 №209249 1976г | 1 |  |
|  | Масляный выключатель ВМГ-133 | 11 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПП-67 | 11 |  |
|  | Ячейка КСО-272 | 14 |  |
|  | Разъединитель РВФЗ-600(воздушный выключатель) | 24 |  |
|  | Трансформатор напряжения НТМК-6 | 2 |  |
|  | Предохранитель ПКТ-10 | 6 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 11 |  |
|  | Автоматический выключатель АВМ-20С (1500А) | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3134(600А) | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3134(300А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель АВМ-10С(800А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А3161(15А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3114(60А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2053(63А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(1,6А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(63А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(40А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(20А) | 1 |  |
|  | Батарея конденсаторная КСК 1-0,4 | 20 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-10- БСК№3 БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-10- Насос № 12 АСБ-Зх 120 | 1 |  |
|  | ТП-10-ТП-4 СБ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-10- Котельная РП-2 2*АСБ-Зх150, 240 м | 1 |  |
|  | ТП-10- Котельная насос №15 2*АСБ-Зх150, 220 м | 1 |  |
|  | ТП-10- БСК№1 БПВЛ-Зх95, 40 м | 1 |  |
|  | ТП-10-Инструмент ААВГ-Зх95+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-10- Инструмент ААВГ-4х 150 | 1 |  |
|  | ТП-10-Инструмент ААВГ-Зх150+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-10- Инструмент ААВГ-4х 15 0 | 1 |  |
|  | ТП-10-Инструмент ААВГ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-10-Инструмент КРПТ-Зх185 | 1 |  |
|  | ТП-10-Профиль стандарт КГ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-10- Задвижки насоса №16 2*АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-10- Котельная щит осв. АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-10- Котельная РП-3 2*АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-10- Котельная ПР АСБ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-10- Котельная ПР-4 АВВБ-Зх 150+1x50 | 1 |  |
|  | ТП-10- Котельная ПР-8 2*АСБ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-10-Котельная насос №14 2*АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-10-Котельная насос №13 2*АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-10-«Арго» АВВБ-Зх150+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-10-Камнеобрабат Цех 2*АВВГ-Зх95+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-10- БСК №2 БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-10-«Иструмент» АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | KЛ-6кВ исполнением: |  |  |
|  | ПС-791 яч.7 -ТП-10 2*АСБ-10 3x150, 426 м | 1 |  |
|  | ТП-10 ф.12-ТП-14ф.2 АСБу-10 3x185, 480 м | 1 |  |
| 10 | ТП-11 1х1000кВА, РУ-бкВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-560/6 №705535 1962г | 1 |  |
|  | РУ-0,4кВ в состав входит: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(1000А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-б(бООА) | 5 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 9 |  |
|  | Рубильник РБ-2(200А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(600А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(300А) | 9 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(200А) | 10 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-11-БСК БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-11-БСК БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-11-Логистик АНРГ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-11-И.К АВВГ-4х50 | 1 |  |
|  | ТП-11-И.К КГ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-11-Логистик СБ-Зх35+1х10 | 1 |  |
|  | ТП-11-Логистик КРПТ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-11-Логистик ВВГ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-11-И.К СБ-Зх50 | 1 |  |
|  | ТП-11- И.К СБ-Зх50 | 1 |  |
|  | ТП-11- И.К БПВЛ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-11- И.К КРПТ-Зх70 | 1 |  |
| 11 | ТП-12 1х1000кBA, РУ-бкВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-1000/6 1971г | 1 |  |
|  | РУ-0,4кВ в состав входит: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(1000А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-10(2000А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-6(600А) | 8 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 9 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(400А) | 10 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(600А) | 8 |  |
|  | Автоматический выключатель А3161(15А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3114(60А) | 1 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-12-БСК БПВЛ-4х195 | 1 |  |
|  | ТП-12-«Арго» 2* ВВГ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-12- И.К КРПТ -3x35 | 1 |  |
|  | ТП-12- И.К КРПТ-3x50 | 1 |  |
|  | ТП-12-«Арго» 2* ВВГ-4x95 | 1 |  |
|  | ТП-12-«Арго» КГ-Зх70 | 1 |  |
|  | ТП-12-И.К КРПТ-3x35 | 1 |  |
|  | ТП-12-И.К СБ -3x35 | 1 |  |
|  | ТП-12-И.К АСБ-3x50+1x25 | 1 |  |
|  | ТП-12-«Арго» КГ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-12-Бывш.ТВЧ СБ-Зх50+1х25 |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-13-Бокс 35 БПВЛ-Зх70 | 1 |  |
|  | ТП-13-Бокс 49 БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-13-Боксы 11-24 АПВ-Зх120+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-13-Боксы 39-47 АПВ-Зх120+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-13-Боксы 27,28 ПВ-Зх70 | 1 |  |
|  | ТП-13-Подвал (ВПЛ) АПВ-Зх120+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-13-Бокс 12 БПВЛ-Зх70 | 1 |  |
|  | ТП-13-Хол.мех БПВЛ-Зх70 | 1 |  |
|  | ТП-13-Бывш.водор.печь КРПТ-Зх70 | 1 |  |
|  | ТП-13-Силовой щит КРПТ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-13-Осв.цеха№37 БПВЛ-Зх95+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-13-Бокс 1/2 БПВЛ-Зх95+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-13-Бокс 1/1 БПВЛ-Зх95+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-13-Кран балка КРПТ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-13-БСК№2 БПВЛ-Зх95+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-13-Бокс №10 БПВЛ-Зх95+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-13-Бокс №47 БПВЛ-Зх95+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-13-Въездные ворота ААБ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-13-ВПЧ-55 ААБ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-13-Бокс 33 БПВЛ-Зх70 | 1 |  |
|  | ТП-13-Бокс 49 БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-13-Бокс 49 БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
| 12 | ТП-14 1х1000кВА,1х750кВА, РУ-6кВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-1000/6 1977г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТС-750/6 1963г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТС-750/6 | 1 |  |
|  | Масляный выключатель ВМП-10-20 | 9 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПЭ-11 | 9 |  |
|  | Ячейка КСО-285 | 12 |  |
|  | Трансформатор напряжения НОМ-6 | 2 |  |
|  | Разъединитель РВ-10/600(воздушный выключатель) | 16 |  |
|  | Предохранитель ПКТ-10 | 6 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-10(1000А) | 4 |  |
|  | Рубильник РБ-10(2000А) | 1 |  |
|  | Рубильник РБ-б(бООА) | 2 |  |
|  | Рубильник РБ-4(400А) | 25 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3134(250А) | 10 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3134(400А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(300А) | 9 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(200А) | 13 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2063(80А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(16А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(2,5А) | 10 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(1,6А) | 8 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(6,4А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель TN А 31 (150А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2056(ЗА) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(10А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(16А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АК 633(40А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АК 50(40А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3161(15А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3114(60А) | 1 |  |
|  | Батарея конденсаторная КСК 1-0,4 | 11 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-14-Трансформер БПВЛ-4х50 | 1 |  |
|  | ТП-14-Станкомаш СБ-Зх95+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-14-Полина АПВБШ-Зх150+1х50 | 1 |  |
|  | ТП-14-Полина 2*АСБ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-14-Полина АПВ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-14-Полина АСБ-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-14- Охранная зона АВБ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-14-ЭтикорИН АНРГ-3x70+1x25 | 1 |  |
|  | ТП-14- Этикор ИН АА-Зх185 | 1 |  |
|  | ТП-14-Полина АПВБш-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-14-Военкомат АПВБш-Зх50+1х25 | 1 |  |
|  | ТП-14- БСК №2 БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-14-Рентген лаборатория КРПТ-Зх25+1х10 | 1 |  |
|  | ТП-14-Дейл лимитед 2*ВВБ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-14-Дейл лимитед 2*ВВБ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-14- Охранная зона АВБ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | КЛ-6кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-14 ф.З-Тр-р ААБ-10 3x50, 15 м | 1 |  |
|  | ТП-14 ф.б-Тр-р СБ-10 3x50, 15 м | 1 |  |
| 13 | ТП-19 2х1000кВА, РУ-10кВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМЗ-1000/10 №225487 1984г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМЗ-1000/10 №225602 1984г | 1 |  |
|  | Масляный выключатель ВМГ-10/20 | 8 |  |
|  | Привод масляного выключателя ПЭ-11 | 8 |  |
|  | Разъединитель РВФЗ-10/630(воздушный выключатель) | 18 |  |
|  | Трансформатор напряжения НТМК-10 | 2 |  |
|  | Предохранитель ПКТ-10 | 6 |  |
|  | Ячейка КСО-272 | 10 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-6(600А) | 9 |  |
|  | Рубильник РБП-4(400А) | 10 |  |
|  | Автоматический выключатель АВМ-20С (1500А) | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель АВМ-10С (600А) | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель АВМ-10С (400А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель АВМ-10С (250А) | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель АВМ-10С (500А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(1,6А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3161(15А) | 15 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3114(60А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2063(63А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(400А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3722(250А) | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3726(250А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(16А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(10А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(6,4А) | 1 |  |
|  | Батарея конденсаторная КМ 2-0,38 | 8 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-19- Ц №37 ААШВ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-19- Ц №37 2*ААШВ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-19-Ц №37 ААШВ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-19-Ц №37 ААШВ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-19- БСК №2 БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-19-Ц №37 2*ВВБ-Зх 150+1x50 | 1 |  |
|  | ТП-19-Щит 2*ВВБ-Зх150+1x50 | 1 |  |
|  | ТП-19-Ц №37 ААШВ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-19-Ц №37 ААШВ-Зх150 | 1 |  |
|  | ТП-19-Поликл. «Цен.кач»Томограф ВВГ-5х95 | 1 |  |
|  | ТП-19-ТП-9 ААСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-19-Поликл. «Цен.кач»ввод№2 ААБ-Зх240 | 1 |  |
|  | ТП-19-Поликл. «Цен.кач»ввод№3 ААБ-Зх240 | 1 |  |
|  | ТП-19- ВПЧ-55,диспансеры КГ-Зх70+1х35 | 1 |  |
|  | КЛ-10кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-19 ф.4 -Тр-р АСБ-10 3x120, 30 м | 1 |  |
|  | ТП-19 ф.7 -Тр-р АСБ-10 3x120, 20 м | 1 |  |
|  | ТП-19 ф.6 -ТП-22 АСБ-10 3x240. 200 м | 1 |  |
|  | ТП-19 ф.9 -ТП-20 2* АСБ-10 3x70, 330 м | 1 |  |
| 14 | ТП-20 2х1600кВА, РУ-10кВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМЗ-1600/6 №501236 1981г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМЗ-1600/6 №501129 1981г | 1 |  |
|  | Масляный выключатель ВМП-10/630 | 14 |  |
|  | Привод масляного выключателя ППВ-10 | 14 |  |
|  | Выключатель нагрузки ВНР-10/400 | 2 |  |
|  | Разъединитель РВФЗ-10/630(воздушный выключатель) | 31 |  |
|  | Ячейка КСО-366 | 2 |  |
|  | Ячейка КСО-272 | 19 |  |
|  | Трансформатор напряжения НТМИ-10 | 2 |  |
|  | Предохранитель ПН-10 | 6 |  |
|  | Предохранитель ПКТ-10(80А) | 6 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Выкатной автоматический выключатель Э40В(4000А) | 5 |  |
|  | Выкатной автоматический выключатель Э16В(1600А) | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(400А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(250А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(630А) | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3124(100А) | 9 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3120(100А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3792(250А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3726(250А) | 6 |  |
|  | Батарея конденсаторная КС-2-0,38 | 9 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-20-ТП-21 3*ABBF-3x 150+1x50, 20 м | 1 |  |
|  | ТП-20-ПСК «ВАС» АВВГ-Зх50+1x25 | 1 |  |
|  | ТП-20-БСК№2 ПВ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-20-ТП-10 БПВЛ-Зх95 | 1 |  |
|  | ТП-20-ГТК ПР-15 ПВ-4х70 | 1 |  |
|  | ТП-20-РЩ Бытовки Ц№27 БПВЛ-4х95 | 1 |  |
|  | ТП-20-РЩ «Потемка» 2*АВБб-4х70 | 1 |  |
|  | КЛ-10кВ исполнением: |  |  |
|  | ПС-791 ячЛ 1-ТП-20 АСБ-Зх240, 800 м | 1 |  |
|  | ПС-791 яч.8-ТП-20 АСБ-Зх240, 800 м | 1 |  |
|  | ПС-791 ячЛ 1-ТП-20 АСБ-Зх185, 380 м | 1 |  |
|  | ТП-20 фЛ8-ТП-24,25 ААБ-Зх95, 350 м | 1 |  |
|  | ТП-20 фЛЗ-ТП-24,25 ААБ-Зх95, 350 м | 1 |  |
|  | ТП-20 ф.7-ТП-20 АСБ-Зх185, 40 м | 1 |  |
|  | ТП-20 -КТП-20 АСБ-Зх95, 50 м | 1 |  |
|  | ТП-20 ф.6-ТП-21 АСБ-Зх185, 100 м | 1 |  |
|  | ТП-20 ф.5-ТП-21 АСБ-Зх185, 100 м | 1 |  |
|  | ТП-20 фЛО-ТП-23 ф.9 АСБ-Зх185, 400 м | 1 |  |
|  | ТП-20 ф.9-ТП-23 АСБ-Зх185, 400 м | 1 |  |
| 15 | ТП-22 2х400кВА, РУ-10кВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-400/10 №4665 1981г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМ-400/10 1981г | 1 |  |
|  | Масляный выключатель ВМП-10/630 | 4 |  |
|  | Привод масляного выключателя ППВ-10 | 4 |  |
|  | Разъединитель РВФЗ-10/400(воздушный выключатель) | 9 |  |
|  | Трансформатор напряжения НОМ-10 | 1 |  |
|  | Предохранитель ПК-10 | 3 |  |
|  | Ячейка КСО-272 | 5 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Рубильник РБ-6 (600А) | 6 |  |
|  | Рубильник РБ-2(200А) | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(600А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046(40А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3161(15 А) | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель АП 50(1,6А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель АП 50(25А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046(100А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3792(630А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3726(250А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3716( 100А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3776(500А) | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель В А 5735(160А) | 1 |  |
|  | Батарея конденсаторная КСК 1-0,4 | 4 |  |
|  | КЛ-0,4кВ исполнением: |  |  |
|  | ТП-22-Деловой квартал АПБВ-Зх95+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-22-Деловой квартал ААБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-22-«Степ пазл» АВВГ-Зх185+1x95 | 1 |  |
|  | ТП-22-Натеко АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-22-Потемка 2*АВВЕ-Зх35+1х16 | 1 |  |
|  | ТП-22-РТРиК АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-22-Деловой квартал АПВБ-Зх95+1х35 | 1 |  |
|  | ТП-22-Деловой квартал АСБ-Зх120 | 1 |  |
|  | ТП-22-ТП-25 АСБ-Зх185, 250 м | 1 |  |
|  | ТП-22-БСК№1 БПВЛ-Зх120 | 1 |  |
|  | КЛ-10кВ исполнением: |  |  |
|  | ПС-791 яч.11-ТП-22 АСБ-Зх240, 300 м | 1 |  |
|  | ТП-22 ф.5-Тр-р СБ-Зх70, 16 м | 1 |  |
|  | ТП-22 ф.2-Тр-р СБ-Зх70, 10 м | 1 |  |
| 16 | ТП-23 2х630кВА, РУ-10кВ в составе: |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-630/10 №318811 1981г | 1 |  |
|  | Трансформатор ТМ-630/10 №316965 1981г | 1 |  |
|  | РУ-0,4кВ в составе: |  |  |
|  | Выкатной автоматический Э25В (1000А) | 2 |  |
|  | Выкатной автоматический Э06В (800А) | 2 |  |
|  | Выкатной автоматический Э06В (600А) | 4 |  |
|  | Выкатной автоматический Э06В (750А) | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50(16А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(400А) | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3144(630А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046(6,ЗА) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046(40А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3124(100А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3161(15 А) | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель А 3114(60А) | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель АЕ 205610) | 4 |  |
|  | Батарея конденсаторная КСК 1-0,4 | 8 |  |
| Итого: |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |

| Продавец: АО «Подольский электромеханический завод» ИНН 5036007545 КПП 503601001 142104, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 Электронная почта: bankrotperm@yandex.ru р/с 40702810401220003297, открытый в Пермском Филиале «ПАО «Банк Уралсиб» к/с 30101810600000000770, БИК 048073770 ___________________/Л.А. Шляпин/ м.п. | Покупатель: ______________________/ ФИО / м.п. |
| --- | --- |